COOL-LINE Kühlschrank CD 400 D BLACK
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4704002102 

- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gerade, gesondert schaltbar
- 1 x Glastür, schwarzer Rahmen, Kunststoffrahmen, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (beidseitig vertikal), gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung
- Analogthermometer
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	2025

Tiefe bei geöffneter Tür:	1175

Breite (innen):	500
Tiefe (innen):	455
Höhe (innen):	1645 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	385
Nettoinhalt (l):	360 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	65
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,82
Energieverbrauch/ annum:	1028
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 14 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	74 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
5 x Tragrost, schwarz rilsaniert, verzinkt, B x T in mm: 380 x 490