Impuls-Verkaufsregal Green Caleo 120 RAL9005
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358851 

- flexibles Systemgerät zum Einsatz in Konzeptlösungen für den Einzelhandel, Betriebskantinen, Verkehrsgastronomie und Tankstellen
- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- CALEO Modulsystem, anbaufähig
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen, Isolierglas-Seitenteile
- drehzahlgeregelte Lüfter
- 2 x Glasschiebetür (bedienseitig), Isolierglas, ergonomische Griffleiste (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (1 x pro Etage, horizontal)
- Innenwanne, dicht verschweißt
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar, Innenwannentasse zur Reinigung entnehmbar
- Lamellenverdampfer, mit Umluft, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	662
Höhe (außen):	1410

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,91
Energieverbrauch/ annum:	1427
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten matt pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
2 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar
4 x Füße, justierbar
4 x Rollen