Impulskühltruhe PULSAR 2 1120
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4599690208 
 
Keine Produktbeschreibung vorhanden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1120
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	960

Breite (innen):	1060
Tiefe (innen):	530
Höhe (innen):	300 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	169 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,23
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120