Auftisch-Vitrine MINI CREAM 3V LED GRAU
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465500303 

- zur Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (Sonderzubehör)
- Glashaube, nach oben aufklappbar, verschließbar, Dichtungsprofile, ergonomische Griffmulde
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal)
- tiefgezogene Innenwanne, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung
- manuelle Abtauung
- Maschinenfach rückseitig, reinigungsfreundliche Elemente 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Lieferung ohne Eisschalen (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	654
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	345

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	35
Nettoinhalt (l):	29 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	25
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 220 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,87
Energieverbrauch/ annum:	1048
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -10 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	37
Nettogewicht (kg):	32 

SONDERZUBEHÖR
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Tisch für MINI CREAM 3V, RAL 9005 (Tiefschwarz)