Kombinationsvitrine Convenience Tower 80-E R290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358560 

- geeignet zur Präsentation von Waren und Flaschen
- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Schwarzglas-Glasaufbau, schräg, H in mm: 1090, kundenseitig offen, Rückwand aus gelochtem Edelstahl-Spiegelblech
- LED-Innenbeleuchtung
- 2 x Heizplatte, Tiefe in mm: 350, 2 x Wärmebrücke, Tiefe in mm: 460, Flaschenrutsche
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar
- Digitalanzeige
- Maschinenfach im Unterbau 
 
Hinweis:
Kundenseitige Servicestation (Frontaufsatz) mit getrennten Fächern für z.B. Einweggeschirr und Servietten auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich (die Gesamttiefe erhöht sich dadurch auf T in mm: 880). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	1611

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,2 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0