Impuls-Verkaufsregal Caleo Cold 142
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484356603 

- flexibles Systemgerät zum Einsatz in Konzeptlösungen für den Einzelhandel, Betriebskantinen, Verkehrsgastronomie und Tankstellen
- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- CALEO Modulsystem, freistehende Aufstellung (Baukastenprinzip), anbaufähig
- Isolierglasaufbau, schräg, Front offen
- Innenbeleuchtung (an der Decke und 1 x je Etage)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (im Unterbau), Drehzahlregelung der Lüfter
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach unten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, mit Umluft, hochklappbar 
 
Hinweis:
Für Verdunstung ohne bauseitigen Tauwasserablauf ist eine elektrische Tauwasserverdunsterschale (1150 Watt) erforderlich.  Bitte sprechen Sie uns an. Bei Wandaufstellung ist ein Abluftkanal von 100 mm zwischen dem Gerät und der rückwärtigen Wand zu gewährleisten. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1420
Tiefe (außen):	662
Höhe (außen):	1410

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11,00
Energieverbrauch/ annum:	4015
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	330 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 280
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 350
1 x Nachtrollo
4 x Füße, justierbar
4 x Rollen
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Elektonische Verteilerbox mit Klemmen, für Serie CALEO, zur zentralen Speisung
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt