Kühl- | Tiefkühlinsel KOS RV TB/TN 100
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45390094084100 

- für Kühlprodukte und Tiefkühlkost
- Panorama-Seitenteile, 3-fach verglast
- Glasschiebedeckel
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Heißgas) 
 
Hinweis:
Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 gegen Aufpreis lieferbar. Version BLACK: Innenverkleidung, Außenverkleidung, Rahmen und Glasdeckel in RAL 9005 (auf Anfrage). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	840
Höhe (außen):	936

Tiefe (innen):	582
Höhe (innen):	288 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	270
Nettoinhalt (l):	133 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	4950
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	-18 bis -16 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß, Sockelfarbe RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	177
Nettogewicht (kg):	154 

SERIENZUBEHÖR
1 x Rammschutz, Kunststoff, umlaufend
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Bodenroste
Preisschiene
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen
Stoßleistenkit, Edelstahl
Warentrenner
Warentrenner, 18 Fächer
Warentrenner, 8 Fächer