Tapaskühler TAPAS 4 GN
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4554646041 

 
- steckerfertiger Kühlaufsatz zum Präsentieren von Tapas  
- Präsentation auf gekühlter Platte  
- außen Glasaufsatz über den Korpusflächen schwarz mattiert  
- innen Edelstahl  
- bedienseitig mit Schiebetüren  
- kundenseitige Panoramaverglasung servicefreundlich für Reinigungszwecke klappbar  
- zur Aufnahme von 4 GN-Behältern 1/3 mit max. 40 mm Höhe geeignet  
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, warmer Farbton  
- manuelle&nbsp;Abtauung  
- 4 justierbare Stellfüße   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1086
Tiefe (außen):	380
Höhe (außen):	254

Breite (innen):	755
Tiefe (innen):	300
Höhe (innen):	181 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	959
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Glasaufsatz über den Korpusflächen schwarz mattiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	39
Nettogewicht (kg):	25 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/3 - 40, CNS