Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GALAXY TB H205 1P
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453TGLX011PTB0L 

- zur Tiefkühlung und Präsentation von verpackter Tiefkühlkost
- Modulsystem, kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, eckig, Rückwand geschlossen, Seitenwände schall- /wärmeisoliert
- 1 x Glas-Drehtür, selbstschließend, ergonomischer Griff, Türanschlag rechts
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), 5700 K (Kaltweiß)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Abtauschalter, oberhalb der Frontblende
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, abnehmbares Gitter, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	668
Tiefe (außen):	859
Höhe (außen):	2048

Tiefe bei geöffneter Tür:	1470

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	526
Nettoinhalt (l):	350 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,62
Energieverbrauch/ annum:	4606
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -16 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	195
Nettogewicht (kg):	170 

SONDERZUBEHÖR
Preisschienen-Kit (6 Stk.)