Kompakt-Vorwaschtisch BHHPTB08L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406865307 

- 1 x Becken
- Vierkantrohr mit Breite x Tiefe in mm: 40 x 40, Kunststoffsiphon, B x T x H in mm: 500 x 400 x 300, Spritzschutz Höhe in mm: 300
- Ablauf (über Überlaufrohr) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	1170

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	23
Nettogewicht (kg):	6 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
PROFESSIONAL 2-Griff Profibrause ELB mit Auslauf
PROFESSIONAL 2-Griff Profibrause ZLB mit Auslauf
PROFESSIONAL Hebelmischer Profibrause ELB
Zwischenboden BHHUS08, für Zu- und Ablauftisch 800 mm, B x T x H in mm: 675 x 510 x 95
Zwischenboden BHHUS12, für Zu- und Ablauftisch 1200 mm, B x T x H in mm: 1075 x 510 x 95
Zwischenboden BHHUS18, für Zu- und Ablauftisch 1800 mm, B x T x H in mm: 1675 x 510 x 95