COOL-LINE Tiefkühltruhe TKT 305
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435700305 

- Klappdeckel, geschäumt, Griff, Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Thermometer
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf 
 
Hinweis:
Kann für die Lagerung von Speiseeis verwendet werden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	984
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	945

Breite (innen):	860
Tiefe (innen):	480
Höhe (innen):	725 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	278
Nettoinhalt (l):	259 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,08
Energieverbrauch/ annum:	270
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	53
Nettogewicht (kg):	50 

SERIENZUBEHÖR
1 x Korb
4 x Doppellenkrollen, verstärkt, feststellbar 

SONDERZUBEHÖR
Korb für TKT 205 - 605