Wandkühlregal WKU 1870 BLACK
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435891870 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Panorama-Seitenteile
- 3 x Drehtür, rahmenlos, ergonomischer Griff (je Tür), Türanschlag links | rechts | rechts
- LED-Innenbeleuchtung (unter je Etage), horizontal angeordnet
- Bautiefe in mm: 740, Fronthöhe in mm: 376
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer
- automatische Abtauung
- Maschinenfach untergebaut (bedienseitig), Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1935
Tiefe (außen):	740
Höhe (außen):	2050

Breite (innen):	1875
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	1540 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1939
Nettoinhalt (l):	1147 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 139
Anschlusswert (Elektro):	0,98 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,13
Energieverbrauch/ annum:	2967
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	142
Nettogewicht (kg):	370