Kühlschrank CM 700 Z R290
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	44710272 

- 1 x Volltür, CNS, Schloss, Edelstahl-Griffleiste, Türanschlag rechts
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	2000

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	650 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	425 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C 
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	145
Nettogewicht (kg):	150