COOL-LINE Kuchenvitrine COLORADO 140
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506040140 

- zusätzliche Lüfter
- Arbeitsplatte, Granit (Dekor: Rosa Beta)
- LED-Beleuchtung (unter der Decke)
- inklusive 2 Tortenauszüge, passend für Torten mit einer max. Höhe von 180 mm
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1400
Tiefe (außen):	980
Höhe (außen):	1237

Tiefe (innen):	819 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Umluftventilator 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1996
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	215
Nettogewicht (kg):	185