COOL-LINE-Tiefkühl-Lagerschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	1450 mm

Innenmaße:
Breite:	477 mm
Tiefe:	405 mm
Höhe:	1203 mm

Bruttoinhalt:	215 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	-18 bis -26 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	140 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,67 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
außen: weiß
innen: weiß
1 Volltür, Türanschlag wechselbar
serienmäßig 5 feste Verdampferplatten
6 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-Box, 1 mit FAST-FREEZE Modus
2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Hinweis:
äußerst geringer Energieverbrauch

Hersteller:	NordCap
Typ:	F 22 GREEN LINE