COOL-LINE Kühlschrank CC 31 INOX FRONT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4703102793 

- Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 12
- 1 x Volltür, ergonomischer Stangengriff, Edelstahl, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (oben)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff, abgerundete Ecken
- elektromechanische Steuerung
- Thermostat
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1630

Tiefe bei geöffneter Tür:	1160

Breite (innen):	501
Tiefe (innen):	454
Höhe (innen):	1420 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	310
Nettoinhalt (l):	296 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,30
Energieverbrauch/ annum:	110
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 55% RF
Klimaklasse:	T (+16 bis +43 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	56,5
Nettogewicht (kg):	52