COOL-LINE-Kühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	685 mm
Höhe:	2025 mm

Innenmaße:
Breite:	500 mm
Tiefe:	545 mm
Höhe:	1785 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1310 mm
Bruttoinhalt:	480 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	265 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,12 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
Fassungsvermögen: Flaschen: 0,33 l = 640 und 0,5 l = 266
außen: weiß
innen: Kunststoff in weiß (RAL 9003)
1 Glastür, Schloss, mit Aluminiumrahmen, Türanschlag wechselbar
LED-Innenbeleuchtung
automatische Abtauung
serienmäßig 5 Tragroste

Hersteller:	NordCap
Typ:	CD 480 LED