COOL-LINE Backwaren-Tiefkühlschrank BLF 900
Datenstand: 08.08.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	447800901 

- für EN 600 x 800 mm
- zur Tiefkühlung und Lagerung von Backwaren
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, ergonomischer Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Digitalanzeige, Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), aufklappbare Frontblende, vollständig herausnehmbare Innenausstattung, geschirrspülgeeignet
- Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	780
Tiefe (außen):	960
Höhe (außen):	2000

Tiefe bei geöffneter Tür:	1693

Breite (innen):	640
Tiefe (innen):	820
Höhe (innen):	1460 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	766
Nettoinhalt (l):	711 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,40
Energieverbrauch/ annum:	2362
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT und 55% RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Sichtseiten: CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	166
Nettogewicht (kg):	174 

SERIENZUBEHÖR
20 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 120 bis 180