Gewerbekühlschrank MS 185
Datenstand: 14.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477851185 

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 1 x Volltür, Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- reinigungsfreundliche Elemente 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	1795

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	373
Nettoinhalt (l):	358 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	55 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,87
Energieverbrauch/ annum:	318
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 9 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	71 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, justierbar	
2 x Rollen, hinten, feststehend	
5 x Tragrost, weiß rilsaniert