Rückbuffet-Unterbauschrank RBS 600-87-D
Datenstand: 01.03.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4358701250 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x Glas-Drehtür, Isolierglas, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, 6 Kühlstufen einstellbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	520
Höhe (außen):	870

Breite (innen):	510
Tiefe (innen):	350
Höhe (innen):	720 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	122
Nettoinhalt (l):	116 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,00
Energieverbrauch/ annum:	612
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	lackiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	53
Nettogewicht (kg):	45 

SERIENZUBEHÖR
2 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, je Türabteil
4 x Füße, justierbar
Schloss